UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI

DIREÇÃO DE ENSINO – DEN

# PLANO DE ENSINO

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA SANITÁRIA

DISCIPLINA: TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO		SIGLA: TAA

PROFESSOR(A): TIAGO JOSÉ BELLI E-mail: tiagojbelli@gmail.com

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90 h	            TEORIA: 90 h	             PRÁTICA: 0 h

CURSO(S): BACHARELADO ENGENHARIA SANITÁRIA

SEMESTRE/ANO: I/2016			PRÉ-REQUISITOS: QAA

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

EMENTA:

Objetivos e propriedades do tratamento de água. Tecnologias de tratamento de água. Oxidação e adsorção de contaminantes, utilização de dados do teste de jarros. Casa de química,  manuseio  de  produtos  químicos,  dosagem.  Coagulação e floculação.  Mistura rápida e  floculação.  Sedimentação e floculação. Filtração – teoria dos filtros rápidos e lentos. Comportamento dos filtros. Projeto de filtros rápidos por gravidade. Filtração direta ascendente, filtração direta descendente.  Projetos de filtros lentos.  Considerações na locação de estações de tratamento de água. Desinfecção. Remoção de ferro e manganês e abrandamento.

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre métodos e técnicas de tratamento de água bem como definir estratégias para elaboração de projetos específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:

- Objetivo específico 1: Diferenciar os tipos de água naturais para abastecimento público de acordo com a NBR 122016;

- Objetivo específico 2: Definir os objetivos do tratamento de água para abastecimento;

- Objetivo específico 3: Apresentar e discutir as normas técnicas de abastecimento de água;

- Objetivo específico 4: Estudar os métodos e as tecnologias de tratamento de água;

- Objetivo específico 5: Estabelecer critérios para elaboração de projetos de unidades de: gradeamento, desarenação, mistura rápida, floculação, sedimentação, filtração rápida e desinfecção;

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

| Nº | Data | Horário | H.A. | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 25/02 | 16:10 – 17:50 | 02 | Apresentação e discussão do Plano de Ensino e Aprendizagem |
| 02 | 26/02 | 13:30 – 16:10 | 03 | Objetivos do tratamento de águas de abastecimento Parâmetros de qualidade da água Introdução ao tratamento de água |
| 03 | 03/03 | 16:10 – 17:50 | 02 | Tratamento preliminar Dispositivos de remoção e retenção Perda de carga Dimensionamento Exercícios |
| 04 | 04/03 | 13:30 – 16:10 | 03 | Coagulação Origem das cargas Mecanismos de coagulação Uso de polímeros como auxiliares Diagramas de solubilidade |
| 05 | 10/03 | 16:10 – 17:50 | 02 | Mistura Rápida e floculação Definição de mistura rápida e floculação Unidades de mistura rápida e de floculação Parâmetros de Projeto – Jar Test Ensaios de floculação |
| 06 | 11/03 | 13:30 – 16:10 | 03 | Feriado municipal. Aula será recuperada em 16/03 por atividade (a ser definida) via Moodle em Tema: Coagulação.(A1) |
| 07 | 17/03 | 16:10 – 17:50 | 02 | Mistura Rápida e floculação – Continuação Projetos de unidades de mistura rápida Exercício |
| 08 | 18/03 | 13:30 – 16:10 | 03 | Mistura Rápida e floculação – Continuação Projetos de unidades de mistura lenta Exercício |
| 09 | 24/03 | 16:10 – 17:50 | 02 | Feriado semana santa. Aula será recuperada em 06/04 por atividade (a ser definida) via Moodle em Tema: Mistura rápida.(A2) |
| 10 | 25/03 | 13:30 – 16:10 | 03 | Feriado semana santa. Aula será recuperada em 06/04 por atividade (a ser definida) via Moodle em Tema: Floculação.(A3) |
| 11 | 31/03 | 16:10 – 17:50 | 02 | Primeira Avaliação P1 |
| 12 | 01/04 | 13:30 – 16:10 | 03 | Teoria da Sedimentação Sedimentação e Decantação Ensaios de Sedimentação |
| 13 | 07/04 | 16:10 – 17:50 | 02 | Decantação Decantação convencional Decantação de alta taxa |
| 14 | 08/04 | 13:30 – 16:10 | 03 | Decantação Dimensionamento de unidades de decantação convencional Exercício |
| 15 | 14/04 | 16:10 – 17:50 | 02 | Decantação - Continuação Dimensionamento de unidades de decantação de alta taxa Exercício |
| 16 | 15/04 | 13:30 – 16:10 | 03 | Técnicas de flotação Flotação por ar dissolvido Flotação por ar disperso Sistemas de floto-filtração Parâmetros de projeto Exercícios |
| 17 | 21/04 | 16:10 – 17:50 | 02 | Feriado Tiradentes. Aula será recuperada em 27/04 por atividade (a ser definida) via Moodle em Tema: Decantação.(A4) |
| 18 | 22/04 | 13:30 – 16:10 | 03 | Feriado Escolar. Aula será recuperada em 04/05 por atividade (a ser definida) via Moodle em Tema: Flotação.(A5) |
| 19 | 28/04 | 16:10 – 17:50 | 02 | Teoria da filtração (Não cai na segunda prova) Mecanismos de transporte e aderência Conceitos importantes: amadurecimento e carreira de filtração Índices de Filtrabilidade |
| 20 | 29/04 | 13:30 – 16:10 | 03 | Segunda Avaliação –P2 |
| 21 | 05/05 | 16:10 – 17:50 | 02 | Filtração Classificação do processo de filtração Projetos de filtros rápidos – Partes constitutivas: material filtrante, camada suporte, fundo falso e sistema de coleta de água de lavagem Recuperação de filtros: sistemas de água de lavagem |
| 22 | 06/05 | 13:30 – 16:10 | 03 | Filtração – Continuação Perda de carga em meio granular e fixo Fluidificação de meios granulares Exercício |
| 23 | 12/05 | 16:10 – 17:50 | 02 | Filtração – Continuação Projeto de filtro rápido Layout Exercício |
| 24 | 13/05 | 13:30 – 16:10 | 03 | Filtração – Continuação Filtração lenta Dupla filtração Filtração em Múltiplas Etapas |
| 25 | 19/05 | 16:10 – 17:50 | 02 | Processos de Desinfecção |
| 26 | 20/05 | 13:30 – 16:10 | 03 | Dimensionamento de unidades de desinfecção e fluoretação |
| 27 | 26/05 | 16:10 – 17:50 | 02 | Feriado Nacional CORPUS CHRISTI (aula recuperada no dia 15/06) – Elaboração do projeto de ETA (PR) |
| 28 | 27/05 | 13:30 – 16:10 | 03 | Feriado Escolar (aula reposta no dia 22/06) – Elaboração do projeto de ETA (PR) |
| 29 | 02/06 | 16:10 – 17:50 | 02 | Casa de Química Reagentes coagulantes Dosagem de reagentes |
| 30 | 03/06 | 13:30 – 16:10 | 03 | Visita Técnica a uma ETA de grande porte – Avaliação: Relatório da Visita |
| 31 | 09/06 | 16:10 – 17:50 | 02 | Projeto de ETA de pequeno porte Apresentação da proposta de pré-projeto de ETA de pequeno porte contemplando gradeamento, coagulação, mistura rápida, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção |
| 32 | 10/06 | 13:30 – 16:10 | 03 | Entrega do relatório da visita técnica (R) Manejo de Lodo de ETA Características do lodo de ETA Tratamento e disposição final de lodo de ETA Exercícios |
| 33 | 16/06 | 16:10 – 17:50 | 02 | Adsorção |
| 34 | 17/06 | 13:30 – 16:10 | 03 | Filtração em membranas |
| 35 | 23/06 | 16:10 – 17:50 | 02 | Elaboração do projeto de ETA (PR) |
| 36 | 24/06 | 13:30 – 16:10 | 03 | Terceira Avaliação – P3 Entrega do projeto de ETA (PR) |
| Somatório das H.A. | 90 |  |
|  | 30/06 | 15:20 – 17:50 |  | Exame |

METODOLOGIA PROPOSTA:

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, utilização de vídeos e aulas de exercícios.

AVALIAÇÃO:

O aluno será avaliado através de 03 (três) provas escritas, 01(um) Relatório de visita técnica, 01(um) projeto de ETA e de cinco atividades (a serem definidas) via Moodle, que serão realizadas ao longo do semestre letivo, com média final calculada da seguinte forma:

MF=[0,7*(P1+P2+P3)+ 0,2*(R+PR)+0,1*(A1+A2+A3+A4+A5)]

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DI BERNARDO, L DANTAS, A. Métodos e técnicas de tratamento de água.Vol. 01 e 02. Editora RIMA 2005 – 2 ed. (Número de chamada: 628.16 D543m 2.ed)

HELLER, Léo; PÁDUA, Valter Lúcio de (Org). Abastecimento de água para consumo humano. Vol. 01 e Vol.02, 2ed.rev. e atual. Belo Horizonte: Ed. Da UFMG,2010. (Número de chamada: 628.1 A118 2.ed)

RICHTER, Carlos A. Água: métodos e tecnologia de tratamento. [1.ed.]. São Paulo: Blucher, 2009. 340p. (Número de chamada: 628.162 R535a)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Material filtrante: arreia, antracito e pedregulho: especificações. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 8 p. (Número de chamada: 628.162 A849m 1990 N)

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Apresentação de projetos de sistemas de abastecimento de água. 3ªed. rev. e atualizada. – Brasília: Funasa, 2005. 28p.  Disponível em: < http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/05/eng_abastec.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

CETESB. Estações de tratamento de água: Projeto, implantação e operação da ETA. Disponível em: < http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/unificado/pdf/eta_projeto_implantacao_operacao.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

DI BERNARDO, L.; BRANDÃO, C. C. S.; HELLER, L. Tratamento de águas de abastecimento por filtração em múltiplas etapas. 121p. Disponível em: < http://www.finep.gov.br/prosab/livros/aguas%20de%20abastecimento.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

FEHIDRO. Estação de tratamento de água para comunidades isoladas: bairros com até 1000 habitantes. São Paulo: 2011.6p. Disponível em: <http://www.comitepp.sp.gov.br/fehidro/files/01_estacao.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

MIRANDA, Luis Alcides Schiavo. Sistemas e processos de tratamento de águas de abastecimento/ Luis Alcides Schiavo Miranda e Luis Olinto Monteggia – Porto Alegre (S. n.) 2007. 148p. Disponível em: <http://www.unipacvaledoaco.com.br/ArquivosDiversos/sistemas_e_processos_de_tratamento_de_aguas_de_abastecimento.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

PROSAB. Programas de Pesquisa em Saneamento Básico. Processos de desinfecção e desinfetantes alternativos na produção de água potável. USP – São Carlos: Prosab, 2001. 149p. Disponível em: < http://www.finep.gov.br/prosab/livros/LuizDaniel.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

RICHTER, Carlos A. Tratamento de lodos de estações de tratamento de água. São Paulo: E. Blucher, c2001. 102 p. ISBN 852120289X (broch.). (Número de chamada: 628.39 R535t)