UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI

DIREÇÃO DE ENSINO – DEN

# PLANO DE ENSINO

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA SANITÁRIA

DISCIPLINA: TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO		SIGLA: TAA

PROFESSORA: DAIANE PAULA CUNHA DE QUADROS E-mail: daiane.quadros@udesc.br

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90 h	            TEORIA: 90 h	             PRÁTICA: 0 h

CURSO(S): BACHARELADO ENGENHARIA SANITÁRIA

SEMESTRE/ANO: II/2017		PRÉ-REQUISITOS: QAA

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

EMENTA:

Objetivos e propriedades do tratamento de água. Tecnologias de tratamento de água. Oxidação e adsorção de contaminantes, utilização de dados do teste de jarros. Casa de química,  manuseio  de  produtos  químicos,  dosagem.  Coagulação e floculação.  Mistura rápida e  floculação.  Sedimentação e floculação. Filtração – teoria dos filtros rápidos e lentos. Comportamento dos filtros. Projeto de filtros rápidos por gravidade. Filtração direta ascendente, filtração direta descendente.  Projetos de filtros lentos.  Considerações na locação de estações de tratamento de água. Desinfecção. Remoção de ferro e manganês e abrandamento.

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre métodos e técnicas de tratamento de água bem como definir estratégias para elaboração de projetos específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:

- Objetivo específico 1: Diferenciar os tipos de água naturais para abastecimento público de acordo com a NBR 122016;

- Objetivo específico 2: Definir os objetivos do tratamento de água para abastecimento;

- Objetivo específico 3: Apresentar e discutir as normas técnicas de abastecimento de água;

- Objetivo específico 4: Estudar os métodos e as tecnologias de tratamento de água;

- Objetivo específico 5: Estabelecer critérios para elaboração de projetos de unidades de: gradeamento, desarenação, mistura rápida, floculação, sedimentação, filtração rápida e desinfecção;

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

| Nº | Data | Horário | H.A. | Conteúdo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03/08 | 15:20 – 17:50 | 03 | A disciplina estava sem professor – processo de contratação de professor substituto |
| 02 | 07/08 | 16:10 – 17:50 | 02 | A disciplina estava sem professor – processo de contratação de professor substituto |
| 03 | 10/08 | 15:20 – 17:50 | 03 | A disciplina estava sem professor – processo de contratação de professor substituto |
| 04 | 14/08 | 16:10 – 17:50 | 02 | A disciplina estava sem professor – processo de contratação de professor substituto |
| 05 | 17/08 | 15:20 – 17:50 | 03 | A disciplina estava sem professor – processo de contratação de professor substituto |
| 06 | 21/08 | 16:10 – 17:50 | 02 | A disciplina estava sem professor – processo de contratação de professor substituto |
| 07 | 24/08 | 15:20 – 17:50 | 03 | Apresentação da disciplina e discussão das avaliações Objetivos do tratamento de águas de abastecimento |
| 08 | 28/08 | 16:10 – 17:50 | 02 | Parâmetros de qualidade da água Introdução ao tratamento de água |
| 09 | 31/08 | 15:20 – 17:50 | 03 | Tratamento preliminar Dispositivos de remoção e retenção |
| 10 | 04/09 | 16:10 – 17:50 | 02 | Pré-tratamento: Preventivo, Corretivo; Métodos Físicos; Métodos biológicos |
| 11 | 11/09 | 16:10 – 17:50 | 02 | Coagulação Origem das cargas |
| 12 | 14/09 | 15:20 – 17:50 | 03 | Mecanismos de coagulação Uso de polímeros como auxiliares Diagramas de solubilidade |
| 13 | 18/09 | 16:10 – 17:50 | 02 | Mistura Rápida e floculação Definição de mistura rápida e floculação |
| 14 | 21/09 | 15:20 – 17:50 | 03 | Unidades de mistura rápida e de floculação Parâmetros de Projeto – Jar Test Ensaios de floculação |
| 15 | 25/09 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Mistura Rápida e floculação – Continuação Projetos de unidades de mistura rápida |
| 16 | 28/09 | 15:20 – 17:50 18:50 – 19:40 | 04 | Visita Técnica a uma ETA de grande porte – Avaliação: Relatório da Visita |
| 17 | 02/10 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Mistura Rápida e floculação – Continuação Projetos de unidades de mistura lenta |
| 18 | 05/10 | 15:20 – 17:50 | 03 | Teoria da Sedimentação |
| 19 | 07/10 | 9:20 – 11:50 | 03 | Sábado letivo: Sedimentação e Decantação Ensaios de Sedimentação |
| 20 | 09/10 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Decantação Decantação convencional |
| 21 | 12/10 | 15:20 – 17:50 | 03 | Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida. Decantação (continuação) - Conteúdo a ser recuperado via ambiente virtual (moodle) por meio de atividade referente ao tema. |
| 22 | 16/10 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Decantação de alta taxa Dimensionamento de unidades de decantação convencional |
| 23 | 19/10 | 15:20 – 17:50 | 03 | Decantação - Continuação Dimensionamento de unidades de decantação de alta taxa Entrega do relatório de visita técnica à ETA |
| 24 | 23/10 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Técnicas de flotação Flotação por ar dissolvido Flotação por ar disperso |
| 25 | 26/10 | 15:20 – 17:50 | 03 | Prova 1 – P1: conteúdos referente aos ministrados desde 24/08 à 23/10/17 |
| 26 | 30/10 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Teoria da filtração Mecanismos de transporte e aderência |
| 27 | 02/11 | 15:20 – 17:50 | 03 | Feriado Nacional – Finados. Conceitos importantes: amadurecimento e carreira de filtração Índices de Filtrabilidade – Conteúdo a ser recuperado via ambiente virtual (moodle) por meio de atividade referente ao tema. |
| 28 | 06/11 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Filtração – Continuação Classificação do processo de filtração |
| 29 | 09/11 | 15:20 – 17:50 | 03 | Projetos de filtros rápidos – Partes constitutivas: material filtrante, camada suporte, fundo falso e sistema de coleta de água de lavagem Recuperação de filtros: sistemas de água de lavagem |
| 30 | 11/11 | 9:20 – 11:50 | 03 | Sábado letivo: Filtração – Continuação Perda de carga em meio granular e fixo Fluidificação de meios granulares |
| 31 | 13/11 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Filtração – Continuação |
| 32 | 16/11 | 15:20 – 17:50 | 03 | Processos de Desinfecção Dimensionamento de unidades de desinfecção e fluoretação |
| 33 | 20/11 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Casa de Química |
| 34 | 23/11 | 15:20 – 17:50 | 03 | Prova 2 – P2: conteúdos referente aos ministrados desde 30/10 à 20/11/17 |
| 35 | 27/11 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Seminários Projeto de filtro rápido Filtração lenta |
| 36 | 30/11 | 15:20 – 17:50 | 03 | Seminários Dupla filtração Filtração em Múltiplas Etapas Manejo de Lodo de ETA |
| 37 | 04/12 | 16:10 – 17:50 18:50 – 19:40 | 03 | Entrega dos questionários dos seminários Finalização e entrega do projeto de ETA (PR) |
| 38 |  |  |  |  |
| Somatório das H.A. | 90 |  |
|  | 07/12 | 15:20 – 17:50 |  | Exame |

METODOLOGIA PROPOSTA:

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, utilização de vídeos e aulas de exercícios.

Uma visita técnica será realizada para conhecer uma Estação de Tratamento de Água na prática.

AVALIAÇÃO:

O aluno será avaliado através de 02 (duas) provas escritas (P1 e P2), 01 (um) Seminário (S1), média dos questionários sobre os seminários 01 (um) por grupo, 01 (um) Relatório de visita técnica (R) e 01(um) projeto de estação de tratamento de água com peso 2, que serão realizadas ao longo do semestre letivo, com média final calculada da seguinte forma:

MF=(P1+P2+S1+Q+R+PR*2)/7

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DI BERNARDO, L DANTAS, A. Métodos e técnicas de tratamento de água.Vol. 01 e 02. Editora RIMA 2005 – 2 ed. (Número de chamada: 628.16 D543m 2.ed)

HELLER, Léo; PÁDUA, Valter Lúcio de (Org). Abastecimento de água para consumo humano. Vol. 01 e Vol.02, 2ed.rev. e atual. Belo Horizonte: Ed. Da UFMG,2010. (Número de chamada: 628.1 A118 2.ed)

RICHTER, Carlos A. Água: métodos e tecnologia de tratamento. [1.ed.]. São Paulo: Blucher, 2009. 340p. (Número de chamada: 628.162 R535a)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Material filtrante: arreia, antracito e pedregulho: especificações. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 8 p. (Número de chamada: 628.162 A849m 1990 N)

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Apresentação de projetos de sistemas de abastecimento de água. 3ªed. rev. e atualizada. – Brasília: Funasa, 2005. 28p.  Disponível em: < http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/05/eng_abastec.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

CETESB. Estações de tratamento de água: Projeto, implantação e operação da ETA. Disponível em: < http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/unificado/pdf/eta_projeto_implantacao_operacao.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

DI BERNARDO, L.; BRANDÃO, C. C. S.; HELLER, L. Tratamento de águas de abastecimento por filtração em múltiplas etapas. 121p. Disponível em: < http://www.finep.gov.br/prosab/livros/aguas%20de%20abastecimento.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

FEHIDRO. Estação de tratamento de água para comunidades isoladas: bairros com até 1000 habitantes. São Paulo: 2011.6p. Disponível em: <http://www.comitepp.sp.gov.br/fehidro/files/01_estacao.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

MIRANDA, Luis Alcides Schiavo. Sistemas e processos de tratamento de águas de abastecimento/ Luis Alcides Schiavo Miranda e Luis Olinto Monteggia – Porto Alegre (S. n.) 2007. 148p. Disponível em: <http://www.unipacvaledoaco.com.br/ArquivosDiversos/sistemas_e_processos_de_tratamento_de_aguas_de_abastecimento.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

PROSAB. Programas de Pesquisa em Saneamento Básico. Processos de desinfecção e desinfetantes alternativos na produção de água potável. USP – São Carlos: Prosab, 2001. 149p. Disponível em: < http://www.finep.gov.br/prosab/livros/LuizDaniel.pdf> Acesso em: Mar. de 2015.

RICHTER, Carlos A. Tratamento de lodos de estações de tratamento de água. São Paulo: E. Blucher, c2001. 102 p. ISBN 852120289X (broch.). (Número de chamada: 628.39 R535t)