UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI

DIREÇÃO DE ENSINO – DEN

# PLANO DE ENSINO

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA SANITÁRIA

DISCIPLINA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO		SIGLA: SAB

PROFESSOR: EDSON LUIZ FRONZA E-mail: edson.fronza@uol.com.br

CARGA HORÁRIA TOTAL: 72 h	            TEORIA: 72 h	             PRÁTICA: 0 h

CURSO(S): BACHARELADO ENGENHARIA SANITÁRIA

SEMESTRE/ANO: I/2014			PRÉ-REQUISITOS: Hidráulica Geral

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

EMENTA:

Aspectos preliminares dos Serviço de Abastecimento de Água. Mananciais superficiais e subterrâneos. Usos e consumo de água. Esforços nas tubulações. Sistemas de abastecimento de    água:    levantamentos    preliminares,    relatório    técnico,    evolução populacional,  definição  de  manancial,  tipo  de  captação,  pontos  de  captação,  tomada  de água,  elevatórias  de  água  bruta,  adutoras,  proteção  e  descarga  de  adutora,  reservatórios, estações pressurizadas, redes de distribuição de água, zonas de pressão, zonas de densidade, pressões  estáticas  e  dinâmicas,  ligações  domiciliares,  quantificação  e  especificação  de serviços e materiais. Projeto executivo de sistema de abastecimento de água de comunidade de médio porte (população inicial maior que cinco mil habitantes).

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre a concepção dos sistemas de abastecimento de água urbanos e definição de estratégias para elaboração de projetos  específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:

- Estudo da concepção dos sistemas de abastecimento de água;

- Estudo dos tipos de mananciais e captação de água;

- Estudo das adutoras de água bruta e tratada;

- Estudo das bombas de recalque de água tratada e estações elevatórias;

- Estudo da gestão dos sistemas de abastecimento de água

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

| Data | Horário | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 24/02 | 16:10 – 17:50 | Apresentação do Plano de Ensino. I- Concepção de sistemas de abastecimento de água (1- Introdução; 2- Unidades componentes; 3- Elementos condicionantes na concepção de SAA’s; 4- Normas aplicáveis; |
| 26/02 | 14:20 – 16:10 | 5- A sequência do processo de concepção; 6- Planejamento e projeto |
| 03/03 | 16:10 – 17:50 | II- Tipos de Mananciais (1- Mananciais superficiais; 2- Mananciais subterrâneos). |
| 05/03 | 14:20 – 16:10 | III- Captação de água de superfície e subterrânea. |
| 10/03 | 16:10 – 17:50 | IV- Adutoras (1- Componentes; 2- Traçado; 3- Dimensionamento) |
| 12/03 | 14:20 – 16:10 | IV- Adutoras - Exercícios |
| 17/03 | 16:10 – 17:50 | V- Bombas e estações elevatórias (1- Finalidades; 2- Componentes) |
| 19/03 | 14:20 – 16:10 | V- Bombas e estações elevatórias (2- Bombas utilizadas em SAA’s |
| 24/03 | 16:10 – 17:50 | Aula de Exercicios |
| 26/03 | 14:20 – 16:10 | Primeira Prova – P1 |
| 31/03 | 16:10 – 17:50 | Visita técnica – ETA de Dona Emma Objetivo: Conhecer e avaliar as características da água de uma Estação de Tratamento tipo Poço Profundo. Roteiro: UDESC-Dona Emma dentro do horário de aula. |
| 02/04 | 14:20 – 16:10 | VI- Estações de Tratamento de Águas para Abastecimento (1- Informações sobre a área de implantação de uma ETA; Viabilidade técnica; 3- Capacidade operacional |
| 07/04 | 16:10 – 17:50 | VI- Estações de Tratamento de Águas para Abastecimento (1-Estudo de crescimento populacional; 2- Distribuição da população na área de projeto; 3- Vazões de tratamento e abastecimento) |
| 09/04 | 14:20 – 16:10 | VI- Estações de Tratamento de Águas para Abastecimento – Roteiro e Normas – Agências Reguladoras |
| 14/04 | 16:10 – 17:50 | VI- Estações de Tratamento de Águas para Abastecimento. Aula de Exercícios. |
| 16/04 | 14:20 – 16:10 | Visita técnica ETA Ibirama Objetivo: Conhecer e avaliar uma Estação de Tratamento de Água tipo Convencional de Médio Porte (50 l/s) com tomada por gravidade. Roteiro: UDESC – ETA de Ibirama, com visita na captação. |
| 23/04 | 14:20 – 16:10 | Segunda Prova – P2 |
| 28/04 | 16:10 – 17:50 | VI- Reservatórios de distribuição (1- Finalidade e tipos; 2- Capacidade) |
| 30/04 | 14:20 – 16:10 | VII- Redes de distribuição (1- Definição e importância; 2- Delimitação da área a ser abastecida). |
| 05/05 | 16:10 – 17:50 | VII- Redes de distribuição (3- Zonas de pressão; 4-Traçado dos condutos) |
| 07/05 | 14:20 – 16:10 | VII- Redes de distribuição (5- Hidrantes e válvulas; 6- Dimensionamento) |
| 12/05 | 16:10 – 17:50 | VII- Redes de distribuição – Regras básicas |
| 14/05 | 14:20 – 16:10 | VII- Redes de distribuição (6- Dimensionamento; 7- Ligações domiciliares) |
| 19/05 | 16:10 – 17:50 | Elaboração de projeto de pequena comunidade (até 5.000 hab) |
| 21/05 | 14:20 – 16:10 | Aula de Exercícios |
| 02/06 | 16:10 – 17:50 | VII- Redes de distribuição – tabelas |
| 04/06 | 14:20 – 16:10 | Elaboração de projeto de abastecimento de comunidade (acima 5.000 hab). |
| 09/06 | 16:10 – 17:50 | Elaboração de projeto de abastecimento de uma comunidade |
| 11/06 | 14:20 – 16:10 | Gestão do SAA (1- Modelos de gestão; 2- Controle de Qualidade da água distribuída) |
| 16/06 | 16:10 – 17:50 | Relacionamento com os clientes (1-Tarifa; 2- Consumo per capita e uso racional.. |
| 18/06 | 14:20 – 16:10 | Relatório Técnico. |
| 23/06 | 16:10 – 17:50 | Aula de Exercícios. |
| 25/06 | 14:20 – 16:10 | Quarta Prova – P4 |

METODOLOGIA PROPOSTA:

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, utilização de vídeos, visitas técnicas e aulas de exercícios.

AVALIAÇÃO:

O aluno será avaliado através de 04 (quatro) provas escritas e de 2 (dois) trabalhos que serão realizadas ao longo do semestre letivo, com média final calculada da seguinte forma:

MF=(20.P1+20.P2+20.P3+20.P4 +10.T1+10.T2)/100

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RICHTER, C. A. & AZEVEDO NETO, J. M. Tratamento de Água. Editora Edgard Blucher Ltda. São

Paulo. 1991.

J.M. de Azevedo Netto – Planejamento de Sistemas de Abastecimento de Água, 1973

1. Técnicas de Abastecimento e Tratamento de Água. Vol. 1. Autores diversos - CETESB.

2. Bombas e Sistemas de Recalque. CETESB

3. Normas da ABNT-BNH-CASAN.

4. Elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água. ABNT.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

AMBROZINI, JAIRO – Apostila Captação de águas para abastecimento – 1998

ENGENHARIA SANITÁRIA - Edição: ABES

Direção: Av. Pres. Wilson, 164 - 7º andar

20030 - Rio de Janeiro – RJ